关于科左中旗奥德燃气有限公司储气能力的报告

科尔沁左翼中旗住房和城乡建设局:

为保障科左中旗燃气用户生成生活遇突发事件能够在有限时间内正常用气，现将科左中旗奥德燃气有限公司储气能力予以上报:

用户用量情况:科左奥德燃气有限公司现有商服用户 40户，居民用户6200户，逐月增加约为50户左右，冬季取暖用户3户;5--10月日平均出站量为1000m3左右，11月到次年4月出站每日量约为1500m3左右。

气源储备情况:公司现有储罐2座，每座储气能力为3万m3，每年冬10前租凭1座3万m3储罐，夏季储气量为6万m3，冬季合计储气量为9万m3。

气源应急情况:科左公司依据现有储备气源，依托完善的供气渠道，良好的业务往来关系，基本上不能出现气源断供现象，如遇极端天气，企业依据上述储气能力及出站量核算，气源应用天数为:

夏季:60000m3/1000m3=60天

冬季:90000m3/1500m360天

科尔沁左翼中旗奥德燃气有限公司

2023年1月30日